Завод «Адмирал»

Адрес производства: г. Омск, ул. Нефтезаводская, 43/1

Почтовый адрес: 644100, г. Омск, а/я 3855

тел: (3812) 90-88-62; 90-85-39

факс: (3812) 665-885

E-mail: admiral-omsk@mail.ru

Сайт: www.admiral-omsk.ru

Опросный лист  для расчета стоимости канализационной насосной станции (КНС)

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/Факс |  |
| E-mail |  |
| Объект |  |
|  | 1 | Максимальный приток сточных вод | м3/ч |  |
|  | 2 | Напор насоса | м |  |
|  | 3 | Количество рабочих насосов | шт |  |
|  | 4 | Количество резервных насосов | шт |  |
|  | 5 | Количество запасных насосов на склад | шт |  |
|  | 6 | Длина напорного трубопровода | м |  |
|  | 7 | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода | м |  |
|  | 8 | Количество напорных трубопроводов на выходе из КНС | шт |  |
|  | 9 | Наружный диаметр самотечного трубопровода Д1 | мм |  |
|  | 10 | Наружный диаметр напорного трубопровода Д2 | мм |  |
|  | 11 | Глубина заложения самотечного трубопровода H1 (от уровня земли до низа трубы) | м |  |
|  | 12 | Глубина заложения напорного трубопровода Н2 (от уровня земли до низа трубы) | м |  |
|  | 13 | Вид стоков (подчеркните нужное) | - хоз. быт. - ливневые |
|  | 14 | Исполнение шкафа управления насосами(подчеркните нужное) | - в помещении - на улице |
|  | 15 | Количество вводов эл. питания(подчеркните нужное) | - один - два - два с АВР |
|  | 16 | Необходимо ли наземное строение (павильон) | - да - нет |
| Дополнительные требования: |

Заполненный опросный лист отправьте по электронной почте admiral-omsk@mail.ru или по факсу (3812) 66-58-85.

Вам будет направлено подробное техническое описание, спецификация оборудования, стоимость и срок изготовления, габаритно-установочные размеры и инструкция по монтажу.

Технические специалисты:	Цапинский Борис Анатольевич, тел: (3812) 90-88-62

Сидоренко Владимир Игоревич, тел: (3812) 90-85-39