Завод «Адмирал»

Адрес производства: г. Омск, ул. Нефтезаводская, 43/1

Почтовый адрес: 644100, г. Омск, а/я 3855

тел: (3812) 90-88-62; 90-85-39

факс: (3812) 665-885

E-mail: admiral-omsk@mail.ru

Сайт: www.admiral-omsk.ru

Опросный лист для расчета стоимости шкафа управления

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/Факс |  |
| E-mail |  |
| Объект |  |
| 1 | Объект управления (нужное подчеркнуть) | КНС | Отопление |
|  |  | ХВС | Вентиляция |
|  |  | ГВС | Дымосос |
|  |  | Пожаротушение | Другое __________ |
| 2 | Общее количество управляемых электродвигателей: | шт |  |
|  | из них рабочих: | шт |  |
|  | резервных: | шт |  |
| 3 | Номинальная мощность электродвигателя | кВт |  |
| 4 | Номинальный ток электродвигателя | А |  |
| 5 | Номинальное напряжение электродвигателя | В |  |
| 6 | Наличие встроенных датчиков в двигателе (нужное подчеркнуть) | Термореле | Датчик влажности |
|  |  | РТС-датчик | Другое __________ |
| 7 | Режим пуска двигателя (нужное подчеркнуть) | Прямой пуск | Звезда/треугольник |
|  |  | Устройство плавного пуска | Преобразователь частоты |
| 8 | Количество вводов электропитания | один |  | два с АВР |
| 9 | Контролируемый параметр (нужное подчеркнуть) | Давление | Расход |
|  |  | Уровень | Другое__________ |
| 10 | Датчик контролируемого параметра (нужное подчеркнуть) | Поплавковые выключатели | Аналоговый датчик |
|  |  | Кондуктометрические датчики | Другой __________ |
| 11 | Алгоритм работы: |
| 12 | Шкаф управления установить | в помещении | под открытым небом |
| 13 | Температура окружающей среды, °С | мин. | макс. |
| 14 | Требуется ли передача сигналов на диспетчерский пункт | да | нет |
| Дополнительные требования: |

Заполненный опросный лист отправьте по электронной почте admiral-omsk@mail.ru или по факсу (3812) 66-58-85.

Вам будет направлено подробное техническое описание, спецификация оборудования, стоимость и срок изготовления, габаритно-установочные размеры и инструкция по монтажу.

Технические специалисты:	Цапинский Борис Анатольевич, тел: (3812) 90-88-62

Сидоренко Владимир Игоревич, тел: (3812) 90-85-39