Прайс-лист на канализационные насосные станции

| № п/п | Маркировка станции | Расход Q, м3/час. | Напор H, м. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Адмирал-1П1-2КП» | 1 | 13 | 580 021 * |
| 2 | «Адмирал-2П2-2КП» | 2 | 13 | 586 488 * |
| 3 | «Адмирал-3П3-2КП» | 3 | 12 | 592 977 * |
| 4 | «Адмирал-4П4-2КП» | 4 | 8 | 599 465 * |
| 5 | «Адмирал-5П5-2КП» | 5 | 6 | 605 954 * |
| 6 | «Адмирал-6П5-2КП» | 5 | 10 | 612 442 * |
| 7 | «Адмирал-7П6-2КП» | 6 | 12 | 618 930 * |
| 8 | «Адмирал-8П6-2КП» | 6 | 15 | 625 419 * |
| 9 | «Адмирал-9П7-2КП» | 7 | 9 | 631 907 * |
| 10 | «Адмирал-10П8-2КП» | 8 | 8 | 638 396 * |
| 11 | «Адмирал-11П9-2КП» | 9 | 7 | 644 884 * |
| 12 | «Адмирал-12П1-2КП» | 10 | 6 | 651 372 * |
| 13 | «Адмирал-13П1-2КП» | 10 | 8 | 657 861 * |
| 14 | «Адмирал-14П1-2КП» | 10 | 12 | 664 349 * |
| 15 | «Адмирал-15П1-2КП» | до 15 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 16 | «Адмирал-16П2-2КП» | до 20 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 17 | «Адмирал-17П2-2КП» | до 25 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 18 | «Адмирал-18П3-2КП» | до 30 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 19 | «Адмирал-19П3-2КП» | до 35 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 20 | «Адмирал-20П4-2КП» | до 40 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 21 | «Адмирал-21П4-2КП» | до 45 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 22 | «Адмирал-22П5-2КП» | до 50 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 23 | «Адмирал-23П1-2КП» | до 100 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 24 | «Адмирал-24П2-2КП» | до 200 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 25 | «Адмирал-25П3-2КП» | до 300 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 26 | «Адмирал-26П4-2КП» | до 400 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 27 | «Адмирал-27П5-2КП» | до 500 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 28 | «Адмирал-28П6-2КП» | до 600 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 29 | «Адмирал-29П7-2КП» | до 700 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 30 | «Адмирал-30П8-2КП» | до 800 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 31 | «Адмирал-31П9-2КП» | до 900 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 32 | «Адмирал-32П1-2КП» | до 1 000 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 33 | «Адмирал-33П3-2КП» | до 3 000 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 34 | «Адмирал-34П5-2КП» | до 5 000 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |
| 35 | «Адмирал-35П1-2КП» | до 10 000 | до 80 | Заполните опросный лист ниже * |

* - для получения подробного технико-коммерческого предложения заполните опросный лист ниже и отправьте его по электронной почте zakaz@admiral-omsk.ru, Вам будет направлено техническое описание, спецификация оборудования, стоимость и срок изготовления, габаритно-установочные размеры и инструкция по монтажу.

Опросный лист  для расчета стоимости

канализационной насосной станции (КНС)

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/Факс |  |
| E-mail |  |
| Объект |  |
|  | 1 | Максимальный приток сточных вод | м3/ч |  |
|  | 2 | Напор насоса | м |  |
|  | 3 | Количество рабочих насосов | шт |  |
|  | 4 | Количество резервных насосов | шт |  |
|  | 5 | Количество запасных насосов на склад | шт |  |
|  | 6 | Длина напорного трубопровода | м |  |
|  | 7 | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода | м |  |
|  | 8 | Количество напорных трубопроводов на выходе из КНС | шт |  |
|  | 9 | Наружный диаметр самотечного трубопровода Д1 | мм |  |
|  | 10 | Наружный диаметр напорного трубопровода Д2 | мм |  |
|  | 11 | Глубина заложения самотечного трубопровода H1 (от уровня земли до низа трубы) | м |  |
|  | 12 | Глубина заложения напорного трубопровода Н2 (от уровня земли до низа трубы) | м |  |
|  | 13 | Вид стоков (подчеркните нужное) | - хоз. быт. - ливневые |
|  | 14 | Исполнение шкафа управления насосами (подчеркните нужное) | - в помещении - на улице |
|  | 15 | Количество вводов эл. питания (подчеркните нужное) | - один - два - два с АВР |
|  | 16 | Необходимо ли наземное строение (блочно-модульное) | - да - нет |
| Дополнительные требования: |

Заполненный опросный лист отправьте по электронной почте zakaz@admiral-omsk.ru  Вам будет направлено подробное техническое описание, спецификация оборудования, стоимость и срок изготовления, габаритно-установочные размеры и инструкция по монтажу.

Процесс производства и готовая продукция

Сертификат