Прайс-лист на водопроводные насосные станции

| № п/п | Маркировка станции | Расход Q, м3/час | Напор H, м | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Адмирал-1П6-2В-Н» | 6 | 48 | 1 085 600 * |
| 2 | «Адмирал-2П6-2В-Н» | 6 | 70 | 1 089 796 * |
| 3 | «Адмирал-3П7-2В-Н» | 7 | 65 | 1 093 991 * |
| 4 | «Адмирал-4П8-2В-Н» | 8 | 40 | 1 098 187 * |
| 5 | «Адмирал-5П8-2В-Н» | 8 | 45 | 1 102 382 * |
| 6 | «Адмирал-6П8-2В-Н» | 8 | 48 | 1 106 578 * |
| 7 | «Адмирал-7П8-2В-Н» | 8 | 60 | 1 110 773 * |
| 8 | «Адмирал-8П8-2В-Н» | 8 | 65 | 1 114 969 * |
| 9 | «Адмирал-9П9-2В-Н» | 9 | 40 | 1 119 164 * |
| 10 | «Адмирал-10П9-2В-Н» | 9 | 55 | 1 123 360 * |
| 11 | «Адмирал-11П9-2В-Н» | 9 | 60 | 1 096 220 * |
| 12 | «Адмирал-12П9-2В-Н» | 9,5 | 38 | 1 100 284 * |
| 13 | «Адмирал-13П1-2В-Н» | 10 | 35 | 1 104 349 * |
| 14 | «Адмирал-14П1-2В-Н» | 10 | 40 | 1 108 413 * |
| 15 | «Адмирал-15П1-2В-Н» | 10 | 55 | 1 112 478 * |
| 16 | «Адмирал-16П1-2В-Н» | 10,5 | 45 | 1 116 542 * |
| 17 | «Адмирал-17П1-2В-Н» | 11 | 35 | 1 120 607 * |
| 18 | «Адмирал-18П1-2В-Н» | 11 | 50 | 1 124 671 * |
| 19 | «Адмирал-19П1-2В-Н» | 12 | 33 | 1 128 736 * |
| 20 | «Адмирал-20П1-2В-Н» | 12 | 45 | 1 132 800 * |
| 21 | «Адмирал-21П1-2В-Н» | до 15 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 22 | «Адмирал-22П2-2В-Н» | до 20 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 23 | «Адмирал-23П2-2В-Н» | до 25 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 24 | «Адмирал-24П3-2В-Н» | до 30 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 25 | «Адмирал-25П3-2В-Н» | до 35 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 26 | «Адмирал-26П4-2В-Н» | до 40 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 27 | «Адмирал-27П4-2В-Н» | до 45 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 28 | «Адмирал-28П5-2В-Н» | до 50 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 29 | «Адмирал-29П6-2В-Н» | до 60 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 30 | «Адмирал-30П7-2В-Н» | до 70 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 31 | «Адмирал-31П8-2В-Н» | до 80 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 32 | «Адмирал-32П9-2В-Н» | до 90 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 33 | «Адмирал-33П1-2В-Н» | до 100 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 34 | «Адмирал-34П2-2В-Н» | до 200 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 35 | «Адмирал-35П3-2В-Н» | до 300 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 36 | «Адмирал-36П4-2В-Н» | до 400 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 37 | «Адмирал-37П5-2В-Н» | до 500 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 38 | «Адмирал-38П1-2В-Н» | до 1000 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 39 | «Адмирал-39П2-2В-Н» | до 2000 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 40 | «Адмирал-40П3-2В-Н» | до 3000 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |

* - для получения подробного технико-коммерческого предложения заполните опросный лист ниже и отправьте его по электронной почте zakaz@admiral-omsk.ru, Вам будет направлено техническое описание, спецификация оборудования, стоимость и срок изготовления, габаритно-установочные размеры и инструкция по монтажу.

Опросный лист  для расчета стоимости

водопроводной насосной станции (ВНС)

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/Факс |  |
| E-mail |  |
| Объект |  |
| 1 | Назначение водопроводной станции (подчеркните нужное): |
|  | Водоснабжение | Пожаротушение | Водоснабжение + пожаротушение |
| 2 | Температура перекачиваемой жидкости (подчеркните нужное): | от 0°С до 70°С | от 71°С до 180°С |
| 3 | Количество насосов для водоснабжения: | Рабочих насосов = | 0 | Резервных насосов = | 0 |
| 4 | Количество насосов для пожаротушения: | Рабочих насосов = | 0 | Резервных насосов = | 0 |
| 5 | Диаметр подводящего трубопровода (Ду) | мм |  |
| 6 | При заборе воды из городской сети укажите давление на входе в насосную станцию: | - минимальное давление P1min | атм |  |
|  |  | - максимальное давление P1max | атм |  |
| 7 | При заборе воды из водоема или резервуара укажите минимальный и максимальный уровень воды для подходящей схемы: |
|  | H2min = |  | H3min = |  | H4min = |  | H5min = |  |
|  | H2max = |  | H3max = |  | H4max = |  | H5max = |  |
| 8 | Требуемое давление на выходе насосной станции (при водоснабжении), Р2 | атм |  |
| 9 | Требуемое давление на выходе насосной станции (при пожаротушении), Р3 | атм |  |
| 10 | Требуемая производительность насосной станции (при водоснабжении), Q2 | м3/ч |  |
| 11 | Требуемая производительность насосной станции (только на пожарные нужды), Q3 | м3/ч |  |
| 12 | Необходимость установки жокей - насоса (подчеркните нужное): | да | нет |
| Дополнительные требования: |

Заполненный опросный лист отправьте по электронной почте zakaz@admiral-omsk.ru, Вам будет направлено подробное техническое описание, спецификация оборудования, стоимость и срок изготовления, габаритно-установочные размеры и инструкция по монтажу.

Процесс производства и готовая продукция

Сертификат