Прайс-лист на объединенные водопроводные станции

(водоснабжение + пожаротушение)

| № п/п | Маркировка станции | Водоснабжение | Пожаротушение | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расход Q, м3/час | Напор Н, м | Расход Q, м3/час | Напор Н, м |  |
| 1 | «Адмирал-1П1-2В-2П-Н» | 10 | 40 | 16 | 60 | 2 886 280 * |
| 2 | «Адмирал-2П1-2В-2П-Н» | 10 | 45 | 16 | 65 | 2 906 154 * |
| 3 | «Адмирал-3П1-2В-2П-Н» | 12 | 35 | 18 | 75 | 2 926 027 * |
| 4 | «Адмирал-4П1-2В-2П-Н» | 12 | 40 | 18 | 85 | 2 945 901 * |
| 5 | «Адмирал-5П1-2В-2П-Н» | 13 | 50 | 20 | 65 | 2 965 775 * |
| 6 | «Адмирал-6П1-2В-2П-Н» | 13 | 60 | 20 | 70 | 2 985 648 * |
| 7 | «Адмирал-7П1-2В-2П-Н» | 14 | 30 | 22 | 60 | 3 005 522 * |
| 8 | «Адмирал-8П1-2В-2П-Н» | 14 | 35 | 22 | 65 | 3 025 396 * |
| 9 | «Адмирал-9П1-2В-2П-Н» | 15 | 40 | 24 | 55 | 3 045 270 * |
| 10 | «Адмирал-10П1-2В-2П-Н» | 15 | 45 | 24 | 60 | 3 065 143 * |
| 11 | «Адмирал-11П1-2В-2П-Н» | 16 | 35 | 26 | 60 | 3 085 017 * |
| 12 | «Адмирал-12П1-2В-2П-Н» | 16 | 45 | 26 | 65 | 3 104 891 * |
| 13 | «Адмирал-13П1-2В-2П-Н» | 17 | 50 | 28 | 55 | 3 124 764 * |
| 14 | «Адмирал-14П1-2В-2П-Н» | 17 | 60 | 28 | 60 | 3 144 638 * |
| 15 | «Адмирал-15П1-2В-2П-Н» | 18 | 35 | 30 | 70 | 3 164 512 * |
| 16 | «Адмирал-16П1-2В-2П-Н» | 18 | 45 | 30 | 85 | 3 184 385 * |
| 17 | «Адмирал-17П2-2В-2П-Н» | 20 | 45 | 32 | 50 | 3 204 259 * |
| 18 | «Адмирал-18П2-2В-2П-Н» | 20 | 55 | 32 | 55 | 3 224 133 * |
| 19 | «Адмирал-19П2-2В-2П-Н» | 25 | 55 | 36 | 70 | 3 244 006 * |
| 20 | «Адмирал-20П2-2В-2П-Н» | 25 | 65 | 36 | 75 | 3 263 880 * |
| 21 | «Адмирал-21П5-2В-2П-Н» | до 50 | до 200 | до 50 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 22 | «Адмирал-22П6-2В-2П-Н» | до 60 | до 200 | до 60 | до 200 |  |
| 23 | «Адмирал-23П7-2В-2П-Н» | до 70 | до 200 | до 70 | до 200 |  |
| 24 | «Адмирал-24П8-2В-2П-Н» | до 80 | до 200 | до 80 | до 200 |  |
| 25 | «Адмирал-25П9-2В-2П-Н» | до 90 | до 200 | до 90 | до 200 |  |
| 26 | «Адмирал-26П1-2В-2П-Н» | до 100 | до 200 | до 100 | до 200 |  |
| 27 | «Адмирал-27П2-2В-2П-Н» | до 200 | до 200 | до 200 | до 200 |  |
| 28 | «Адмирал-28П3-2В-2П-Н» | до 300 | до 200 | до 300 | до 200 |  |
| 29 | «Адмирал-29П4-2В-2П-Н» | до 400 | до 200 | до 400 | до 200 |  |
| 30 | «Адмирал-30П5-2В-2П-Н» | до 500 | до 200 | до 500 | до 200 |  |
| 31 | «Адмирал-31П6-2В-2П-Н» | до 600 | до 200 | до 600 | до 200 |  |
| 32 | «Адмирал-32П7-2В-2П-Н» | до 700 | до 200 | до 700 | до 200 |  |
| 33 | «Адмирал-33П8-2В-2П-Н» | до 800 | до 200 | до 800 | до 200 |  |
| 34 | «Адмирал-34П9-2В-2П-Н» | до 900 | до 200 | до 900 | до 200 |  |
| 35 | «Адмирал-35П1-2В-2П-Н» | до 1 000 | до 200 | до 1 000 | до 200 |  |
| 36 | «Адмирал-36П2-2В-2П-Н» | до 2 000 | до 200 | до 2 000 | до 200 |  |
| 37 | «Адмирал-37П3-2В-2П-Н» | до 3 000 | до 200 | до 3 000 | до 200 |  |

* - для получения подробного технико-коммерческого предложения заполните опросный лист ниже и отправьте его по электронной почте zakaz@admiral-omsk.ru, Вам будет направлено техническое описание, спецификация оборудования, стоимость и срок изготовления, габаритно-установочные размеры и инструкция по монтажу.

Опросный лист  для расчета стоимости объединенной ВНС

(водоснабжение + пожаротушение)

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/Факс |  |
| E-mail |  |
| Объект |  |
| 1 | Назначение водопроводной станции (подчеркните нужное): |
|  | Водоснабжение | Пожаротушение | Водоснабжение + пожаротушение |
| 2 | Температура перекачиваемой жидкости (подчеркните нужное): | от 0°С до 70°С | от 71°С до 180°С |
| 3 | Количество насосов для водоснабжения: | Рабочих насосов = | 0 | Резервных насосов = | 0 |
| 4 | Количество насосов для пожаротушения: | Рабочих насосов = | 0 | Резервных насосов = | 0 |
| 5 | Диаметр подводящего трубопровода (Ду) | мм |  |
| 6 | При заборе воды из городской сети укажите давление на входе в насосную станцию: | - минимальное давление P1min | атм |  |
|  |  | - максимальное давление P1max | атм |  |
| 7 | При заборе воды из водоема или резервуара укажите минимальный и максимальный уровень воды для подходящей схемы: |
|  | H2min = |  | H3min = |  | H4min = |  | H5min = |  |
|  | H2max = |  | H3max = |  | H4max = |  | H5max = |  |
| 8 | Требуемое давление на выходе насосной станции (при водоснабжении), Р2 | атм |  |
| 9 | Требуемое давление на выходе насосной станции (при пожаротушении), Р3 | атм |  |
| 10 | Требуемая производительность насосной станции (при водоснабжении), Q2 | м3/ч |  |
| 11 | Требуемая производительность насосной станции (только на пожарные нужды), Q3 | м3/ч |  |
| 12 | Необходимость установки жокей - насоса (подчеркните нужное): | да | нет |
| Дополнительные требования: |

Заполненный опросный лист отправьте по электронной почте zakaz@admiral-omsk.ru  Вам будет направлено подробное техническое описание, спецификация оборудования, стоимость и срок изготовления, габаритно-установочные размеры и инструкция по монтажу.

Процесс производства и готовая продукция

Сертификат