Прайс-лист на пожарные насосные станции (тушение пеной)

| № п/п | Маркировка станции | Расход Q, м3/час | Напор H, м | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Адмирал-1П3-2П-Н» | 36 | 90 | 6 314 180 * |
| 2 | «Адмирал-2П3-2П-Н» | 38 | 95 | 6 392 060 * |
| 3 | «Адмирал-3П4-2П-Н» | 40 | 80 | 6 396 780 * |
| 4 | «Адмирал-4П4-2П-Н» | 40 | 95 | 6 422 740 * |
| 5 | «Адмирал-5П4-2П-Н» | 43 | 75 | 6 447 520 * |
| 6 | «Адмирал-6П4-2П-Н» | 43 | 80 | 6 473 480 * |
| 7 | «Адмирал-7П4-2П-Н» | 45 | 80 | 6 492 360 * |
| 8 | «Адмирал-8П4-2П-Н» | 48 | 90 | 6 498 260 * |
| 9 | «Адмирал-9П5-2П-Н» | 50 | 70 | 6 524 220 * |
| 10 | «Адмирал-10П5-2П-Н» | 53 | 75 | 6 551 360 * |
| 11 | «Адмирал-11П5-2П-Н» | 55 | 70 | 6 576 140 * |
| 12 | «Адмирал-12П5-2П-Н» | 58 | 65 | 6 407 400 * |
| 13 | «Адмирал-13П6-2П-Н» | 60 | 70 | 6 434 540 * |
| 14 | «Адмирал-14П6-2П-Н» | 63 | 65 | 6 440 440 * |
| 15 | «Адмирал-15П6-2П-Н» | 65 | 70 | 6 467 580 * |
| 16 | «Адмирал-16П6-2П-Н» | 65 | 65 | 6 495 900 * |
| 17 | «Адмирал-17П7-2П-Н» | 70 | 80 | 6 573 780 * |
| 18 | «Адмирал-18П7-2П-Н» | 75 | 55 | 6 602 100 * |
| 19 | «Адмирал-19П7-2П-Н» | 75 | 60 | 6 630 420 * |
| 20 | «Адмирал-21П8-2П-Н» | до 80 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 21 | «Адмирал-22П9-2П-Н» | до 90 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 22 | «Адмирал-23П1-2П-Н» | до 100 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 23 | «Адмирал-24П1-2П-Н» | до 110 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 24 | «Адмирал-25П1-2П-Н» | до 120 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 25 | «Адмирал-26П1-2П-Н» | до 130 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 26 | «Адмирал-27П1-2П-Н» | до 140 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 27 | «Адмирал-28П1-2П-Н» | до 150 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 28 | «Адмирал-29П1-2П-Н» | до 160 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 29 | «Адмирал-30П1-2П-Н» | до 170 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 30 | «Адмирал-31П1-2П-Н» | до 180 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 31 | «Адмирал-32П1-2П-Н» | до 190 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 32 | «Адмирал-33П2-2П-Н» | до 200 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 33 | «Адмирал-34П3-2П-Н» | до 300 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 34 | «Адмирал-35П4-2П-Н» | до 400 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 35 | «Адмирал-36П5-2П-Н» | до 500 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 36 | «Адмирал-37П1-2П-Н» | до 1 000 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 37 | «Адмирал-38П1-2П-Н» | до 1 500 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 38 | «Адмирал-39П2-2П-Н» | до 2 000 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |
| 39 | «Адмирал-40П3-2П-Н» | до 3 000 | до 200 | Заполните опросный лист ниже * |

* - для получения подробного технико-коммерческого предложения заполните опросный лист ниже и отправьте его по электронной почте zakaz@admiral-omsk.ru, Вам будет направлено техническое описание, спецификация оборудования, стоимость и срок изготовления, габаритно-установочные размеры и инструкция по монтажу.

Опросный лист  для расчета стоимости

пожарной насосной станции (тушение пеной)

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/Факс |  |
| E-mail |  |
| Объект |  |
| 1 | Назначение водопроводной станции (подчеркните нужное): |
|  | Тушение пеной | Комбинированное (тушение пеной и тушение (охлаждение) водой) |
| 2 | Температура перекачиваемой жидкости (подчеркните нужное): | от 0°С до 70°С | от 71°С до 180°С |
| 3 | Количество насосов для водоснабжения: | Рабочих насосов = | 0 | Резервных насосов = | 0 |
| 4 | Количество насосов для пожаротушения: | Рабочих насосов = | 0 | Резервных насосов = | 0 |
| 5 | Диаметр подводящего трубопровода (Ду) | мм |  |
| 6 | При заборе воды из городской сети укажите давление на входе в насосную станцию: | - минимальное давление P1min | атм |  |
|  |  | - максимальное давление P1max | атм |  |
| 7 | При заборе воды из водоема или резервуара укажите минимальный и максимальный уровень воды для подходящей схемы: |
|  | H2min = |  | H3min = |  | H4min = |  | H5min = |  |
|  | H2max = |  | H3max = |  | H4max = |  | H5max = |  |
| 8 | Требуемое давление на выходе насосной станции (при водоснабжении), Р2 | атм |  |
| 9 | Требуемое давление на выходе насосной станции (при пожаротушении), Р3 | атм |  |
| 10 | Требуемая производительность насосной станции (при водоснабжении), Q2 | м3/ч |  |
| 11 | Требуемая производительность насосной станции (только на пожарные нужды), Q3 | м3/ч |  |
| 12 | Необходимость установки жокей - насоса (подчеркните нужное): | да | нет |
| Дополнительные требования: |

Заполненный опросный лист отправьте по электронной почте zakaz@admiral-omsk.ru  Вам будет направлено подробное техническое описание, спецификация оборудования, стоимость и срок изготовления, габаритно-установочные размеры и инструкция по монтажу.

Процесс производства и готовая продукция

Сертификат